## Lisa 1
Hankija: | Raasiku Vallavalitsus
Tallinna mnt 24, Aruküla alevik, Raasiku vald
Pakkuja:
Objekt: Aruküla Raamatukogu, Piiri tn 12 Aruküla Harjumaa, sisekujunduse ehitustööd II osa
Jrk nr | Töö, konstruktsiooni nimetus | Ühik | Kogus | Ühikhind | Hind kokku | Töövõtja märkus
1 | Raamatukogu suur saal (Ruum nr 218) |  |  |  | 0
| Mittevajaliku sisustuse, konstruktsioonide lammutamine, s.h olemasoleva kiviseina lammutamine 24m2, ehitusprahi utiliseerimine | obj | 1 |  | 0
| Kergseina 12m2 (2xkipsplaat, karkass 60mm) ehitus | kmpl. | 1 |  | 0
| Vaheukse (sile, valge 210x100, lukustatav) paigaldus | kmpl. | 1 |  | 0
| Olemasoleva ukseava kinni ehitamine (2 x kipsplaat) | kmpl. | 2 |  | 0
| Seinte ettevalmistus, pahteldus, värvimine | m2 | 130 |  | 0
| Lae ettevalmistus, pahteldus, värvimine | m2 | 84 |  | 0
| Olemasoleva põrandkatte teisaldamine | m2 | 84 |  | 0
| Vanade aluspõrandate ettevalmistus, tasandamine uue katte alla | m2 | 84 |  | 0
| Põrand Tarkett iD inspiration 55-70, Vintage Teak 25x122 cm paigaldus | m2 | 84 |  | 0
| Põranda MDF piirdeliistude paigaldus | kmpl. | 42 |  | 0
| "FRESH"klapi 100mm paigaldus | kmpl. | 2 |  | 0
| Muud tööd/ kulud, mida pakkuja peab vajalikuks välja tuua |  |  |  | 0
2 | Puhkenurk (Ruum nr 217) |  |  |  | 0
| Mittevajaliku sisustuse, konstruktsioonide lammutamine, ehitusprahi utiliseerimine | obj | 1 |  | 0
| Olemasoleva põrandkatte teisaldamine | m2 | 12 |  | 0
| Seinte ettevalmistus, pahteldus, värvimine | m2 | 42 |  | 0
| Vanade aluspõrandate ettevalmistus, tasandamine uue katte alla | m2 | 12 |  | 0
| Põrand Tarkett iD inspiration 55-70, Vintage Teak 25x122 cm | jm | 12 |  | 0
| Põranda piirdeliistude paigaldus | jm | 14 |  | 0
| Ripplae paigaldus (villaplaadid) | m2 | 12 |  | 0
| "FRESH"klapi 100mm paigaldus | tk | 1 |  | 0
| Ripplae valgustite paigaldus paigaldus | tk | 2 |  | 0
| Muud tööd/ kulud, mida pakkuja peab vajalikuks välja tuua |  |  |  | 0
3 | Sanruum/WC (Ruum nr 220 ja 221) |  |  |  | 0
| Mittevajaliku sisustuse, konstruktsioonide lammutamine, ehitusprahi utiliseerimine | obj | 1 |  | 0
| Olemasoleva põrandkatte teisaldamine | m2 | 6 |  | 0
| Seinte ettevalmistus, pahteldus, värvimine | m2 | 30 |  | 0
| Vanade aluspõrandate ettevalmistus, tasandamine uue katte alla | m2 | 6 |  | 0
| Põrandate plaatiline keraamilise plaadiga | m2 | 6 |  | 0
| Põranda piirdeliistude paigaldus | jm | 12 |  | 0
| San.-tehnika paigaldus (WC pott, kraanikauss, segisti) | kmpl. | 1 |  | 0
| Ripplae (AL.) paigaldus | m2 | 6 |  | 0
| Valgustite (süvistatav LED) paigaldus | tk | 8 |  | 0
| Vent. väljatõmbe ventilaatori ja toru 3m.paigaldus | kmpl. | 1 |  | 0
| Muud tööd/ kulud, mida pakkuja peab vajalikuks välja tuua |  |  |  | 0
4 | Muud tööd/ kulud, mida pakkuja peab vajalikuks välja tuua |  |  |  | 0
| Kokku pt 1-4: |  |  |  | 0
| Käibemaks 20%: |  |  |  | 0
| Kokku maksumus koos käibemaksuga: |  |  |  | 0
______________________________
(Pakkuja nimi)
______________________________
(pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)
_________________
(kuupäev)

## Sheet1 (hidden)
Objekt: Aruküla Lasteaed Rukkilill, Staadioni tn 5 Aruküla Harjumaa, ühe rühma ruumide remonttööd
Jrk nr | Töö, konstruktsiooni nimetus | Kogus | Ühik | Ühikhind | Hind kokku | Märkus
1 | Rühma riietusruumi remont |  |  |  | 0
| Mittevajaliku sisustuse , konstruktsioonide lammutamine, ehitusprahi utiliseerimine |  | obj |  |  | Lammutatavad konstruktsioonid kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Lagede ettevalmistus, pahteldus, värvimine |  | m2
| Seinte ettevalmistus, pahteldus, värvimine |  | m2
| Vanade radiaatorite , torustiku ettevalmistus, värvimine |  | m2
| Vanade alusõrandate ettevalmistus, tasandamine uue rullmaterjalist katte alla |  | m2
| PVC-rullmaterjali paigaldus; vuugid keevitatud (PVC-kattele esit. tehn. nõuded……………) |  | m2
| Põranda piirdeliistude paigaldus |  | jm
Muud tööd/ kulud , mida pakkuja peab vajalikuks välja tuua
2 | Rühma magamistoa remont |  |  |  | 0
| Mittevajaliku sisustuse , konstruktsioonide lammutamine, ehitusprahi utiliseerimine |  | obj |  |  | Lammutatavad konstruktsioonid kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Lagede ettevalmistus, pahteldus, värvimine |  | m2
| Seinte ettevalmistus, pahteldus, värvimine |  | m2
| Vanade radiaatorite , torustiku ettevalmistus, värvimine |  | m2
| Vanade alusõrandate ettevalmistus, tasandamine uue rullmaterjalist katte alla |  | m2
| Naturaalse linoleum-rullmaterjali paigaldus; vuugid keevitatud (linoleumkattele esit. tehn. nõuded……………) |  | m2
| Põranda piirdeliistude paigaldus |  | jm
Muud tööd/ kulud , mida pakkuja peab vajalikuks välja tuua
3 | Rühma mängutoa remont |  |  |  | 0
| Mittevajaliku sisustuse , konstruktsioonide lammutamine, ehitusprahi utiliseerimine |  | obj |  |  | Lammutatavad konstruktsioonid kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Lagede ettevalmistus, pahteldus, värvimine |  | m2
| Seinte ettevalmistus, pahteldus, värvimine |  | m2
| Vanade radiaatorite , torustiku ettevalmistus, värvimine |  | m2
| Vanade alusõrandate ettevalmistus, tasandamine uue rullmaterjalist katte alla |  | m2
| Naturaalse linoleum-rullmaterjali paigaldus; vuugid keevitatud (linoleumkattele esit. tehn. nõuded……………) |  | jm
| Põranda piirdeliistude paigaldus |  | jm
Muud tööd/ kulud , mida pakkuja peab vajalikuks välja tuua
4 | Pesuruumi remont |  |  |  | 0
| Mittevajaliku sisustuse , konstruktsioonide lammutamine, ehitusprahi utiliseerimine |  | kpl |  |  | Lammutatavad konstruktsioonid kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Põrandaaluste soojustus Eps80; paksus……..mm, k.a. isol.kile |  | m2 |  |  | Konstruktsiooni vajadus, isol.kihi võimalik paksus kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Betoonpõrandate tasandusvalu 60…80mm arm.võrgul |  | m2
| Põrandate laushüdroisolatsioon |  | m2
| Põrandate keraamilisest plaadist kate ( ker.plaadi hinnaklass…………€/m2; Rmin.=10 ) |  | m2
| Kipsplaadist seinte kate karkassil (ker.plaadi alune pind) |  | m2
| Seinte laushüdroisolatsioon ker.plaadi alla |  | m2
| Seinte keraamilisest plaadist kate ; H= 1,5m (ker.plaadi hinnaklass…………€/m2) |  | m2 |  |  | Plaaditav seinte maht kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Lagede ettevalmistus, pahteldus, värvimine (var.2 moodulripplagede paigaldus) |  | m2 |  |  | Lagede viimistluse lahendus kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Seinte ettevalmistus, pahteldus, värvimine |  | m2 |  |  | Juhul kui seinu ei plaadita täismahus
| Vanade radiaatorite , torustiku ettevalmistus, värvimine |  | m2
Muud tööd/ kulud , mida pakkuja peab vajalikuks välja tuua
5 | Vahetatavad avatäited, kergseinad, seonduvad konstr.-d |  |  |  | 0
| Sile valge EI-30 tuletõkkeukse paigaldus,k.a. lukukpl, sulgur, piirliistud. (rühmaruumid/trepikoda) |  | kpl |  |  | Klaasiava -vastavalt Tellija eraldi soovile, lukukpl. klass vastavalt Päästeameti nõudele
| Sile valge siseukse paigaldus,k.a. lingikpl, piirliistud. |  | kpl |  |  | Lukk, klaasiava -vastavalt Tellija soovile
| Sile valge niiskuskindlama siseukse paigaldus,k.a. lingikpl, piirliistud. |  | kpl |  |  | Lukk, klaasiava -vastavalt Tellija soovile
| Valgest melamiinkattega plaadist Al.-profiilil WC-de kergvaheseinte paigaldus |  | kpl |  |  | Konstr.lahendus kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Laminaatkattega puitlaastplaadist aknalaudade paigaldus; toon- valge; laius…..mm |  | jm |  |  | Vajadus kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Koristaja töövahendite hoiuruumi väljaehitus |  | kpl |  |  | Vajadus ja konstr.lahendus kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Radiaatorikatete paigaldus |  | kpl |  |  | Vajadus ja konstr.lahendus kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
Muud tööd/ kulud , mida pakkuja peab vajalikuks välja tuua
6 | San.tehnilised tööd |  |  |  | 0
| Vanade san.seadmete, vee- ja kanalisats.torustike demontaaz, utiliseerimine |  | obj |  |  | Torustike likvideerimise maht kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Uue kanalisatsioonitorustiku montaaz |  | obj |  |  | Torustike montaazi maht, ühenduspunktid kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Uue vesivarustuse torustike montaaz, k.a. sooja vee segamissõlm |  | obj |  |  | Torustike montaazi maht, ühenduspunktid kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| WC- pottide montaaz, ühendused |  | kpl |  |  | Standard- ja laste WC-pottide arv kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Kätepesuvalamute, segistite montaaz (laste pesuruum) |  | kpl |  |  | Tehnilised nõuded, gabariitmõõtmed kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| R/vaba kraanikausi paigaldus koos segistiga, s.h. tagada eraldi veevõtu võimalus (koristaja) |  | kpl |  |  | Vajadus, tehnilised nõuded, gabariitmõõtmed kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| R/vaba kraanikausi paigaldus koos segistiga (toidu ettevalmistus) |  | kpl |  |  | Vajadus, tehnilised nõuded, gabariitmõõtmed kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Dushialuse (k.a. duššisegisti) montaaz (laste pesuruum) |  | kpl |  |  | Tehnilised nõuded, gabariitmõõtmed kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Põrandatrapi montaaz |  | kpl |  |  | Vajadus kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| …..l /….kW elekrilise soojaveeboileri montaaz |  | kpl |  |  | Vajadus, tehnilised nõuded, kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Mehh.väljatõmbega vent.süsteemi montaaz (toidu ettevalmistus) |  | kpl |  |  | Vajadus, tehnilised nõuded, kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Mehh.väljatõmbega vent.süsteemi montaaz (pesuruum) |  | kpl |  |  | Vajadus, tehnilised nõuded, kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Mehh.väljatõmbe tagamine riiete kuivatuskapile |  | kpl |  |  | Vajadus, tehnilised nõuded, asukoht kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Vabavoolu vent.restide vahetus, s.h. ol.olevate šahtide kontroll, puhastamine |  | tk |  |  | Kogused kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
Muud tööd/ kulud , mida pakkuja peab vajalikuks välja tuua
7 | Tugev- ja nõrkvoolutööd |  |  |  | 0
| Vana elektripaigaldise demontaaz, utiliseerimine |  | obj
| Tugevvoolu juhtmestiku montaaz (süvistatud paigaldus) |  | obj
| Elektri-põrandakütte montaaz (pesuruum) |  | kpl |  |  | Vajadus kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Süvis. turvapistikupesa (1-ne) paigaldus; IP20 |  | kpl |  |  | Kogus ja asukoht kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Süvis. turvapistikupesa (2-ne) paigaldus; IP20 |  | kpl |  |  | Kogus ja asukoht kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Grupilüliti IP20 paigaldus |  | kpl |  |  | Kogus ja asukoht kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Liht-veksellüliti IP20 paigaldus |  | kpl |  |  | Kogus ja asukoht kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Jaotuskilbi paigaldus, ühendus |  | kpl |  |  | Jaotuskilbi põhimõtteline komplektatsioon kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| El.ballastiga, DL-optikaga luminofoorvalgustite paigaldus |  | kpl |  |  | Kogus, asukoht vastavalt normidele
| Auton.toitega (min 1h) avariiväljapääsu valgustite paigaldus |  | kpl |  |  | Kogus, asukoht vastavalt normidele
| Luminofoorvalgustite IP24 paigaldus |  | kpl |  |  | Kogus, asukoht vastavalt normidele
| Nõrkvoolu juhtmestiku montaaz (süvistatud paigaldus) |  | obj |  |  | Vajadus, kogus kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Andmeside, tel. pistikupesa paigaldus |  | kpl |  |  | Kogus ja asukoht kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Muude nõrkvooluseadmete montaaz |  | kpl |  |  | Vajadus, kogus kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Elektripaigaldise mõõdistus, kontroll (k.a. valgustustugevus) dokumenteerimine |  | obj
Muud tööd/ kulud , mida pakkuja peab vajalikuks välja tuua
8 | Objekti lõppkoristus |  | obj
9 | Muud tööd/ kulud , mida pakkuja peab vajalikuks välja tuua
| Kokku pt 1-9: |  |  |  | 0
| Käibemaks 20%: |  |  |  | 0
| Kokku maksumus koos käibemaksuga: |  |  |  | 0