## Lisa 1. Sinilille rühm
Hankija: | Raasiku Vallavalitsus
Tallinna mnt 24, Aruküla alevik, Raasiku vald
Pakkuja:
Objekt: Aruküla Lasteaed Rukkilill, Staadioni tn 5 Aruküla Harjumaa, rühmaruumi remonttööd
Jrk nr | Töö, konstruktsiooni nimetus | Ühik | Kogus | Ühikhind | Hind kokku | Märkus
1 | Rühma riietusruumi remont |  |  |  | 0
| Mittevajaliku sisustuse, konstruktsioonide lammutamine, ehitusprahi utiliseerimine | obj | 1 |  | 0 | Lammutatavad konstruktsioonid kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Lagede ettevalmistus, pahteldus, värvimine | m2 | 15.7 |  | 0 | S.h paneelivuukide lahtiraiumine ja viimistlemine
| Seinte ettevalmistus, pahteldus, värvimine | m2 | 44.5 |  | 0
| Vanade radiaatorite, torustiku ettevalmistus, värvimine | m2 | 5 |  | 0
| Vanade aluspõrandate ettevalmistus, tasandamine uue rullmaterjalist katte alla | m2 | 15.7 |  | 0
| PVC-rullmaterjali paigaldus; vuugid keevitatud (PVC-kattele esit. tehn. nõuded- min t.klass 32) | m2 | 15.7 |  | 0
| Põranda piirdeliistude paigaldus | jm | 15.8 |  | 0
| Muud tööd/ kulud, mida pakkuja peab vajalikuks välja tuua |  |  |  | 0
2 | Rühma magamistoa remont |  |  |  | 0
| Mittevajaliku sisustuse, konstruktsioonide lammutamine, ehitusprahi utiliseerimine | obj | 1 |  | 0 | Lammutatavad konstruktsioonid kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Lagede ettevalmistus, pahteldus, värvimine | m2 | 50.5 |  | 0 | S.h paneelivuukide lahtiraiumine ja viimistlemine
| Seinte ettevalmistus, pahteldus, värvimine | m2 | 87.2 |  | 0
| Vanade radiaatorite, torustiku ettevalmistus, värvimine | m2 | 21 |  | 0
| Vanade aluspõrandate ettevalmistus, tasandamine uue rullmaterjalist katte alla | m2 | 50.5 |  | 0
| Naturaalse linoleum-rullmaterjali paigaldus; vuugid keevitatud (linoleumkattele esit. tehn. nõuded-paks.2,0mm) | m2 | 50.5 |  | 0
| Põranda piirdeliistude paigaldus | jm | 34 |  | 0
| Muud tööd/ kulud, mida pakkuja peab vajalikuks välja tuua |  |  |  | 0
3 | Rühma mänguruum remont |  |  |  | 0
| Mittevajaliku sisustuse, konstruktsioonide lammutamine, ehitusprahi utiliseerimine | obj | 1 |  | 0 | Lammutatavad konstruktsioonid kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Lagede ettevalmistus, pahteldus, värvimine | m2 | 47.1 |  | 0 | S.h paneelivuukide lahtiraiumine ja viimistlemine
| Seinte ettevalmistus, pahteldus, värvimine | m2 | 86.5 |  | 0
| Vanade radiaatorite, torustiku ettevalmistus, värvimine | m2 | 18 |  | 0
| Vanade aluspõrandate ettevalmistus, tasandamine uue rullmaterjalist katte alla | m2 | 47.1 |  | 0
| Naturaalse linoleum-rullmaterjali paigaldus; vuugid keevitatud (linoleumkattele esit. tehn. nõuded-paks.2,0mm) | jm | 47.1 |  | 0
| Põranda piirdeliistude paigaldus | jm | 32 |  | 0
| Muud tööd/ kulud, mida pakkuja peab vajalikuks välja tuua |  |  |  | 0
4 | Vahetatavad avatäited, kergseinad, seonduvad konstr.-d |  |  |  | 0
| Sile valge siseukse paigaldus, k.a. lingikpl, piirliistud | kpl | 2 |  | 0
| Radiaatorikatete paigaldus | kpl |  |  | 0 | Vajadus ja konstr.lahendus kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Muud tööd/ kulud, mida pakkuja peab vajalikuks välja tuua |  |  |  | 0
5 | Tugevvoolutööd, andmeside sisevõrk ja ATS |  |  |  | 0
5.1. | Mänguruumi elektripaigaldustööd |  |  |  | 0
5.1.1. | Installatsioonitarvikud |  |  |  | 0
1 | Grupilüliti, IP20 | tk | 1 |  | 0
2 | Pistikupesa 1-ne, süvis, IP20 | tk | 5 |  | 0
3 | Andmes-tel.pesa 1xRJ45 | tk | 1 |  | 0
4 | pistikupesa 4-ne, süvis, IP20 | tk | 1 |  | 0
5 | Raam 1-ne | tk | 3 |  | 0
6 | Raam 2-ne | tk | 2 |  | 0
7 | Haru- ja alustoos | tk | 8 |  | 0
8 | Abimaterjalid | kompl. | 1 |  | 0
9 | Paigaldustöö | kompl. | 1 |  | 0
5.1.2. | Kaablid |  |  |  | 0
1 | PPJ 3G2,5 | jm | 60 |  | 0
2 | PPJ 3G1,5 | jm | 50 |  | 0
3 | PPJ 3x1,5 | jm | 5 |  | 0
4 | PPJ 4G1,5 | jm | 30 |  | 0
5 | PPJ 5G2,5 | jm | 30 |  | 0
6 | UTP CAT5 4x2x0,5 | jm | 35 |  | 0
7 | Toru TAM 16 | jm | 6 |  | 0
8 | Montaazhi- ja kinnitustarvikud | kompl. | 1 |  | 0
9 | Paigaldustöö | kompl. | 1 |  | 0
5.2. | Magamisruumi elektripaigaldustööd |  |  |  | 0
7.2.2. | Installatsioonitarvikud |  |  |  | 0
1 | Grupilüliti, IP20 | tk | 1 |  | 0
2 | Pistikupesa 1-ne, süvis, IP20 | tk | 2 |  | 0
5 | Raam 2-ne | tk | 1 |  | 0
6 | Haru- ja alustoos | tk | 3 |  | 0
7 | Abimaterjalid | kompl. | 1 |  | 0
8 | Paigaldustöö | kompl. | 1 |  | 0
5.2.3. | Kaablid |  |  |  | 0
1 | PPJ 3G2,5 | jm | 60 |  | 0
2 | PPJ 3G1,5 | jm | 50 |  | 0
3 | PPJ 3x1,5 | jm | 5 |  | 0
4 | PPJ 4G1,5 | jm | 30 |  | 0
5 | PPJ 5G2,5 | jm | 30 |  | 0
7 | Toru TAM 16 | jm | 6 |  | 0
8 | Montaazhi- ja kinnitustarvikud | kompl. | 1 |  | 0
9 | Paigaldustöö | kompl. | 1 |  | 0
5.3. | Garderoobi elektripaigaldustööd |  |  |  | 0
5.3.1. | Installatsioonitarvikud |  |  |  | 0
1 | Lihtlüliti, IP20 | tk | 1 |  | 0
2 | Pistikupesa 1-ne, süvis, IP20 | tk | 1 |  | 0
3 | Andmes-tel.pesa 1xRJ45 | tk |  |  | 0
4 | Raam 1-ne | tk | 4 |  | 0
5 | Raam 2-ne | tk |  |  | 0
6 | Haru- ja alustoos | tk | 5 |  | 0
7 | Abimaterjalid | kompl. | 1 |  | 0
8 | Paigaldustöö | kompl. | 1 |  | 0
5.3.2. | Kaablid |  |  |  | 0
1 | PPJ 3G2,5 | jm | 30 |  | 0
2 | PPJ 3G1,5 | jm | 20 |  | 0
3 | PPJ 3x1,5 | jm | 5 |  | 0
4 | Toru TAM 16 | jm | 4 |  | 0
5 | Montaazhi- ja kinnitustarvikud | kompl. | 1 |  | 0
6 | Paigaldustöö | kompl. | 1 |  | 0
5.4. | Vana installats. Demontaazh ja utiliseerimine
5.5. | Transportkulu
5.6. | El.mõõdistus, dokumentatsioon
5.7. | Automaatne tulekahju signalisatsioonisüsteem
6 | Objekti lõppkoristus | obj | 1
7 | Muud tööd/ kulud, mida pakkuja peab vajalikuks välja tuua
| Kokku pt 1-7: |  |  |  | 0
| Käibemaks 20%: |  |  |  | 0
| Kokku maksumus koos käibemaksuga: |  |  |  | 0
1. Kinnitame, et meie pakkumuse maksumuses on igakülgselt arvesse võetud:
1.1. | hankedokumente ja selle lisasid;
1.2. | kõiki hankedokumentides ja selle lisades sätestatud ja nendest tulenevaid töövõtja kohustusi, ülesandeid, tegevusi ja toiminguid;
1.3. | kõiki kulusid, riske ja asjaolusid ning kõiki tingimusi (üldiseid ja erilisi asjaolusid, seejuures midagi välja jätmata), mis võiks pakkumuse maksumust mõjutada.
2. Kinnitame, et :
2.1. | oleme saanud hankijalt kogu käesoleva pakkumuse koostamiseks vajaliku informatsiooni ning oleme tutvunud kõikide seonduvate asjaolude ning tingimustega;
2.2. | oleme kontrollinud ning veendunud, et eelnimetatud dokumentides ei ole olulisi vigu ega puudusi, mis takistaks siduva pakkumuse esitamist;
2.3. | nõustume hankedokumentide ja selle lisade tingimustega ning anname endale täielikult aru töövõtja vastutuse ning kohustuste mahust.
Pakkumuse koostamisel oleme arvesse võtnud kõik käesoleva riigihanke teostamiseks ja hankelepingu eesmärgi saavutamiseks vajalikud töövõtja tööd, teenused, tegevused ja toimingud, kaasa arvatud need, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumentides ja selle lisades, kuid mis on tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks arvestades lepingu eesmärki.
______________________________
(Pakkuja nimi)
______________________________
(pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)
_________________
(kuupäev)

## Sheet1 (hidden)
Objekt: Aruküla Lasteaed Rukkilill, Staadioni tn 5 Aruküla Harjumaa, ühe rühma ruumide remonttööd
Jrk nr | Töö, konstruktsiooni nimetus | Kogus | Ühik | Ühikhind | Hind kokku | Märkus
1 | Rühma riietusruumi remont |  |  |  | 0
| Mittevajaliku sisustuse , konstruktsioonide lammutamine, ehitusprahi utiliseerimine |  | obj |  |  | Lammutatavad konstruktsioonid kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Lagede ettevalmistus, pahteldus, värvimine |  | m2
| Seinte ettevalmistus, pahteldus, värvimine |  | m2
| Vanade radiaatorite , torustiku ettevalmistus, värvimine |  | m2
| Vanade alusõrandate ettevalmistus, tasandamine uue rullmaterjalist katte alla |  | m2
| PVC-rullmaterjali paigaldus; vuugid keevitatud (PVC-kattele esit. tehn. nõuded……………) |  | m2
| Põranda piirdeliistude paigaldus |  | jm
Muud tööd/ kulud , mida pakkuja peab vajalikuks välja tuua
2 | Rühma magamistoa remont |  |  |  | 0
| Mittevajaliku sisustuse , konstruktsioonide lammutamine, ehitusprahi utiliseerimine |  | obj |  |  | Lammutatavad konstruktsioonid kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Lagede ettevalmistus, pahteldus, värvimine |  | m2
| Seinte ettevalmistus, pahteldus, värvimine |  | m2
| Vanade radiaatorite , torustiku ettevalmistus, värvimine |  | m2
| Vanade alusõrandate ettevalmistus, tasandamine uue rullmaterjalist katte alla |  | m2
| Naturaalse linoleum-rullmaterjali paigaldus; vuugid keevitatud (linoleumkattele esit. tehn. nõuded……………) |  | m2
| Põranda piirdeliistude paigaldus |  | jm
Muud tööd/ kulud , mida pakkuja peab vajalikuks välja tuua
3 | Rühma mängutoa remont |  |  |  | 0
| Mittevajaliku sisustuse , konstruktsioonide lammutamine, ehitusprahi utiliseerimine |  | obj |  |  | Lammutatavad konstruktsioonid kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Lagede ettevalmistus, pahteldus, värvimine |  | m2
| Seinte ettevalmistus, pahteldus, värvimine |  | m2
| Vanade radiaatorite , torustiku ettevalmistus, värvimine |  | m2
| Vanade alusõrandate ettevalmistus, tasandamine uue rullmaterjalist katte alla |  | m2
| Naturaalse linoleum-rullmaterjali paigaldus; vuugid keevitatud (linoleumkattele esit. tehn. nõuded……………) |  | jm
| Põranda piirdeliistude paigaldus |  | jm
Muud tööd/ kulud , mida pakkuja peab vajalikuks välja tuua
4 | Pesuruumi remont |  |  |  | 0
| Mittevajaliku sisustuse , konstruktsioonide lammutamine, ehitusprahi utiliseerimine |  | kpl |  |  | Lammutatavad konstruktsioonid kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Põrandaaluste soojustus Eps80; paksus……..mm, k.a. isol.kile |  | m2 |  |  | Konstruktsiooni vajadus, isol.kihi võimalik paksus kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Betoonpõrandate tasandusvalu 60…80mm arm.võrgul |  | m2
| Põrandate laushüdroisolatsioon |  | m2
| Põrandate keraamilisest plaadist kate ( ker.plaadi hinnaklass…………€/m2; Rmin.=10 ) |  | m2
| Kipsplaadist seinte kate karkassil (ker.plaadi alune pind) |  | m2
| Seinte laushüdroisolatsioon ker.plaadi alla |  | m2
| Seinte keraamilisest plaadist kate ; H= 1,5m (ker.plaadi hinnaklass…………€/m2) |  | m2 |  |  | Plaaditav seinte maht kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Lagede ettevalmistus, pahteldus, värvimine (var.2 moodulripplagede paigaldus) |  | m2 |  |  | Lagede viimistluse lahendus kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Seinte ettevalmistus, pahteldus, värvimine |  | m2 |  |  | Juhul kui seinu ei plaadita täismahus
| Vanade radiaatorite , torustiku ettevalmistus, värvimine |  | m2
Muud tööd/ kulud , mida pakkuja peab vajalikuks välja tuua
5 | Vahetatavad avatäited, kergseinad, seonduvad konstr.-d |  |  |  | 0
| Sile valge EI-30 tuletõkkeukse paigaldus,k.a. lukukpl, sulgur, piirliistud. (rühmaruumid/trepikoda) |  | kpl |  |  | Klaasiava -vastavalt Tellija eraldi soovile, lukukpl. klass vastavalt Päästeameti nõudele
| Sile valge siseukse paigaldus,k.a. lingikpl, piirliistud. |  | kpl |  |  | Lukk, klaasiava -vastavalt Tellija soovile
| Sile valge niiskuskindlama siseukse paigaldus,k.a. lingikpl, piirliistud. |  | kpl |  |  | Lukk, klaasiava -vastavalt Tellija soovile
| Valgest melamiinkattega plaadist Al.-profiilil WC-de kergvaheseinte paigaldus |  | kpl |  |  | Konstr.lahendus kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Laminaatkattega puitlaastplaadist aknalaudade paigaldus; toon- valge; laius…..mm |  | jm |  |  | Vajadus kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Koristaja töövahendite hoiuruumi väljaehitus |  | kpl |  |  | Vajadus ja konstr.lahendus kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Radiaatorikatete paigaldus |  | kpl |  |  | Vajadus ja konstr.lahendus kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
Muud tööd/ kulud , mida pakkuja peab vajalikuks välja tuua
6 | San.tehnilised tööd |  |  |  | 0
| Vanade san.seadmete, vee- ja kanalisats.torustike demontaaz, utiliseerimine |  | obj |  |  | Torustike likvideerimise maht kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Uue kanalisatsioonitorustiku montaaz |  | obj |  |  | Torustike montaazi maht, ühenduspunktid kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Uue vesivarustuse torustike montaaz, k.a. sooja vee segamissõlm |  | obj |  |  | Torustike montaazi maht, ühenduspunktid kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| WC- pottide montaaz, ühendused |  | kpl |  |  | Standard- ja laste WC-pottide arv kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Kätepesuvalamute, segistite montaaz (laste pesuruum) |  | kpl |  |  | Tehnilised nõuded, gabariitmõõtmed kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| R/vaba kraanikausi paigaldus koos segistiga, s.h. tagada eraldi veevõtu võimalus (koristaja) |  | kpl |  |  | Vajadus, tehnilised nõuded, gabariitmõõtmed kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| R/vaba kraanikausi paigaldus koos segistiga (toidu ettevalmistus) |  | kpl |  |  | Vajadus, tehnilised nõuded, gabariitmõõtmed kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Dushialuse (k.a. duššisegisti) montaaz (laste pesuruum) |  | kpl |  |  | Tehnilised nõuded, gabariitmõõtmed kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Põrandatrapi montaaz |  | kpl |  |  | Vajadus kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| …..l /….kW elekrilise soojaveeboileri montaaz |  | kpl |  |  | Vajadus, tehnilised nõuded, kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Mehh.väljatõmbega vent.süsteemi montaaz (toidu ettevalmistus) |  | kpl |  |  | Vajadus, tehnilised nõuded, kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Mehh.väljatõmbega vent.süsteemi montaaz (pesuruum) |  | kpl |  |  | Vajadus, tehnilised nõuded, kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Mehh.väljatõmbe tagamine riiete kuivatuskapile |  | kpl |  |  | Vajadus, tehnilised nõuded, asukoht kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Vabavoolu vent.restide vahetus, s.h. ol.olevate šahtide kontroll, puhastamine |  | tk |  |  | Kogused kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
Muud tööd/ kulud , mida pakkuja peab vajalikuks välja tuua
7 | Tugev- ja nõrkvoolutööd |  |  |  | 0
| Vana elektripaigaldise demontaaz, utiliseerimine |  | obj
| Tugevvoolu juhtmestiku montaaz (süvistatud paigaldus) |  | obj
| Elektri-põrandakütte montaaz (pesuruum) |  | kpl |  |  | Vajadus kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| Süvis. turvapistikupesa (1-ne) paigaldus; IP20 |  | kpl |  |  | Kogus ja asukoht kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Süvis. turvapistikupesa (2-ne) paigaldus; IP20 |  | kpl |  |  | Kogus ja asukoht kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Grupilüliti IP20 paigaldus |  | kpl |  |  | Kogus ja asukoht kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Liht-veksellüliti IP20 paigaldus |  | kpl |  |  | Kogus ja asukoht kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Jaotuskilbi paigaldus, ühendus |  | kpl |  |  | Jaotuskilbi põhimõtteline komplektatsioon kooskõlastatakse Tellijaga obj. ülevaatuse käigus
| El.ballastiga, DL-optikaga luminofoorvalgustite paigaldus |  | kpl |  |  | Kogus, asukoht vastavalt normidele
| Auton.toitega (min 1h) avariiväljapääsu valgustite paigaldus |  | kpl |  |  | Kogus, asukoht vastavalt normidele
| Luminofoorvalgustite IP24 paigaldus |  | kpl |  |  | Kogus, asukoht vastavalt normidele
| Nõrkvoolu juhtmestiku montaaz (süvistatud paigaldus) |  | obj |  |  | Vajadus, kogus kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Andmeside, tel. pistikupesa paigaldus |  | kpl |  |  | Kogus ja asukoht kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Muude nõrkvooluseadmete montaaz |  | kpl |  |  | Vajadus, kogus kooskõlastatakse Tellijaga obj.ülevaatuse käigus
| Elektripaigaldise mõõdistus, kontroll (k.a. valgustustugevus) dokumenteerimine |  | obj
Muud tööd/ kulud , mida pakkuja peab vajalikuks välja tuua
8 | Objekti lõppkoristus |  | obj
9 | Muud tööd/ kulud , mida pakkuja peab vajalikuks välja tuua
| Kokku pt 1-9: |  |  |  | 0
| Käibemaks 20%: |  |  |  | 0
| Kokku maksumus koos käibemaksuga: |  |  |  | 0